附件：                 供应商资格承诺函
致：温州市中心医院
             （供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。
一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字：___________________

供应商名称（签章）：___________________

年    月    日
法定代表人授权委托书
致：温州市中心医院
我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加“温州市中心医院                ”项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                      法定代表人签名：                 
职        务：                      职          务：                 
被授权人身份证号码：                

供应商公章：                        

签署时间：     年     月     日

报价单

项目名称：温州市中心医院肺手术器械一批
	序号
	品名
	项目要求
	单位
	报价金额（元）

	1
	肺手术器械一批
	止血钳8把，海绵钳10把，持针钳2把，手术剪2把，淋巴结钳2把，吸引管2把，推结器2把
	套
	      元


	注：1、报价应已包括运输费、安装费，培训费，差旅费、维护、装卸、保险、税费等一切费用。报价超过最高限价作无效响应文件处理。



法定代表人或授权代表签字：___________________
供应商名称（签章）：___________________
日 期：__________________
温州市中心医肺手术器械一批功能需求
	1.基本功能：
	用于胸外科肺段、肺叶切除术。

	2.保修时间：
	≥1年

	3.售后服务：
	维修响应时间12小时，24小时内未维修好，提供备用器械

	4.到货时间：
	接到通知后30天内送货

	5.材质及硬度要求：
	1.器械材质为30Cr13医用不锈钢，

C成分要求0.26%-0.35%，

Si成分要求≤1.00，

Mn成分要求≤1.00，

P成分要求≤0.04，

S成分要求≤0.030，

Cr成分要求12.00%-14.00%，

Ni成分要求≤0.60。

2.器械硬度要求为：维氏硬度HV630-650

	6.表面处理
	器械表面哑光处理

	7.样品及检测报告：
	止血钳、海绵钳、淋巴结钳三类需要提供符合要求的样品，并提供具备CMA计量认证的机构出具的材质检测报告。 

	8.肺手术器械一批基本配置要求：
	止血钳8把，海绵钳10把，持针钳2把，手术剪2把，淋巴结钳2把，吸引管2把，推结器2把

	8.1 止血钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节DeBakey 弧弯高15mm 有锁扣

	8.2止血钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节DeBakey 弧弯高25mm 有锁扣

	8.3 止血钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节DeBakey 角弯高20mm 有锁扣 

	8.4 止血钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节DeBakey 头端110度 有锁扣

	8.5 海绵钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节 弯头宽 12mm 无槽

	8.6 海绵钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节 弯头宽 8mm 有槽

	8.7 海绵钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节 弯头宽 6mm 有槽 蛇形头

	8.8 海绵钳
	2把

	参数：
	42cm 双关节 弯头宽 10mm 有槽

	8.9 持针钳
	2把

	参数：
	34cm 双关节 弯型头 碳化钨合金钳口

	8.10 手术剪
	2把

	参数：
	34cm  双关节 头宽2.5mm

	8.11 淋巴结钳
	2把

	参数：
	36cm 头宽8mm

	8.12  海绵钳
	2把

	参数：
	36cm 双关节 叉口带半弧形

	8.13 吸引管
	2把

	参数：
	42cm 微弯型 一体式滚花纹头

	8,14 推结器
	2把

	参数：
	U型头

	9.业绩：
	提供其他三甲医院同型号器械成交发票或者合同

	10.产品授权：
	提供货物制造商出具的授权书或中标后承诺3日内提供货物制造商出具的授权书，若无法提供视为无效报价


